Утверждено

Директор МОУ «ООШ № 25»

____________ Т.В.Егорькова

План действий

работников школы на случай возникновения пожара 
(извлечения из Правил пожарной безопасности ППБ 101-89)

| №п/п | Наименование действия | Порядок и последовательность действий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков: необходимо немедленно сообщить по телефону 01 : « В школе № 25 пожар. Горит ______ на _______этаже. Наш адрес: пос.Бабино, Школа передать сигнал «тревога» через систему оповещения людей о пожаре, оповестить администрацию ОУ | Лицо, первым обнаружившее пожар |
| 2 | Подготовка и эвакуация людей | При обнаружении пожара или его признаков немедленно объявить через АПС о срочной эвакуации | Директор школы или лицо его заменяющее |
| 3 | Открывание наружных дверей | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Открыть запасные выходы под лестницами Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда) | Технический персонал школы |
| 4 | Эвакуация людей согласно схеме эвакуации | Немедленно вывести людей из здания школы через ближайшие коридоры и выходы в заранее определенное место сбора Эвакуация людей производится по указанию руководителя школы или лица, его заменяющего, а в случае угрозы жизни – незамедлительно, не ожидая указаний. Зам.директора и преподаватель- ОБЖ проверяют, все ли обучающиеся и работники школы эвакуированы и докладывают об этом директору школы или лицу, его заменяющему | Учителя Лебедева О.В.-. 1 этаж Ешина О.А.. – 2 этаж |
| 5 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Все эвакуированные из здания школьники пересчитываются, и наличие их сверяется с имеющимися у учителей поименными списками в классных журналах | Учителя |
| 6 | Пункт размещения эвакуированных детей | Эвакуированные размещаются на спортивной площадке около Школы | Учителя |
| 7 | Тушение пожара или загорания работниками школы до прибытия пожарных частей и эвакуация материальных ценностей | Тушение пожара или загорания организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения незанятыми работниками школы. Для тушения используются все имеющиеся в школе средства пожаротушения. Материальные ценности эвакуируются на улицу и затем переносятся в пос.Администрацию Ценные документы эвакуируются в поселковую Администрацию | Начальник ДПД Завхоз Сазанова О.П. |
| 8 | Встреча пожарных подразделений | Встречающий обязан информировать прибывающего начальника караула пожарной части о следующем: все ли обучающиеся и работники школы эвакуированы из здания школы; где произошел пожар (загорание) в каком помещении горит, на каком этаже и куда распространяется огонь; указать места хранения материальных ценностей, взрывоопасных и токсичных веществ, места расположения пожарных гидрантов и водоемов | Директор |